附件一：采购公告一览表

采购公告一览表

| 序号 | 包件号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 采购 数量 | 采购文件售价（元） | 交货时间 | 交货地点 | 交货状态及条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01包 | 二次防雷系统 | 详见采购文件需求一览表 | 套 | 3 | 500 | 2020年12月 | 重庆市 | 成品车板交货；包装完好、外观良好、随带合格证、检测报告、技术说明、满足技术条件要求 | 中铁八局集团有限公司重庆铁路枢纽东环线站后四电及相关工程DHZH-2标段工程 |
| 2 | 02包 | 铁路隧道照明灯具 | LED-30W IP65 | 套 | 2372 | 500 | 2020年12月 | 重庆市 | 成品车板交货；包装完好、外观良好、随带合格证、检测报告、技术说明、满足技术条件要求 | 中铁八局集团有限公司重庆铁路枢纽东环线站后四电及相关工程DHZH-2标段工程 |
| 3 |  | 疏散指示灯具 | 2x3W LED IP65 | 套 | 1409 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 路灯 | LED-100W 灯杆6米 | 座 | 19 |  |  |  |  |  |
| 5 | 03包 | 控制电缆 | kvv22 10*1.5mm2 | m | 4800 | 500 | 2020年12月 | 重庆市 | 成品车板交货；包装完好、外观良好、随带合格证、检测报告、技术说明、满足技术条件要求 | 中铁八局集团有限公司重庆铁路枢纽东环线站后四电及相关工程DHZH-2标段工程 |
| 6 |  | 控制电缆 | kvv22 4*2.5 mm2 | m | 6600 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屏蔽电缆 | RVVP2*1 mm2 | m | 550 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电力电缆 | ZR-YJV22-1KV-3*120+2*70 mm2 | m | 390 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×95+1×50 mm2 | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 4×35+1×16 mm2 | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 2×10 mm2 | m | 480 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 低压电力电缆 | ZR-YJV-0.6/1KV 5×15 mm2 | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 铜芯电缆 | ZR-YJY63-1KV-1×150㎜2 | m | 540 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 铜芯电缆 | ZR-YJY63-1KV-1×35㎜2 | m | 210 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 回流电缆 | YJY-1KV 1*500 （不带铠） | m | 1500 |  |  |  |  |  |
| 16 | 04包 | 放热焊 焊药 | 115# 150# 200# | 处 | 1380 | 500 | 2020年11月 | 重庆市 | 成品车板交货；包装完好、外观良好、随带合格证、检测报告、技术说明、满足技术条件要求 | 中铁八局集团有限公司重庆铁路枢纽东环线站后四电及相关工程DHZH-2标段工程 |
| 17 |  | 放热焊 模具 | 十字焊 150铜绞线 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 放热焊 模具 | T接焊 150铜绞线 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 放热焊 模具 | 150铜绞线与Φ18铜棒 T型 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 放热焊 模具 | 直接焊 150铜绞线 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 放热焊 模具 | 150铜绞线与-40×5铜排 直接焊 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 放热焊 模具 | 150铜绞线与-50×5扁钢 T接焊 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 放热焊 模具 | 150铜绞线与-50×5扁钢 T接焊 | 套 | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 铜绞线（水平接地体） | 150mm2 紫铜 | 米 | 5323 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | 铜棒（垂直接地体） | Φ18MM×3000MM 紫铜 | 根 | 428 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 铜排 | 架构接地 -40×5 紫 铜 | 米 | 495 |  |  |  |  |  |
| 27 | 05包 | 全自动抗干扰异频介损测试仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 1 | 500 | 2020年12月 | 合肥市 | 成品车板交货；包装完好、外观良好、随带合格证、检测报告、技术说明、满足技术条件要求 | 合肥市轨道交通3号线供电系统集成II标项目 |
| 28 |  | 变压器绕组变形测试仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 便携式三相电能质量分析仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 3 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 互感器伏安变比极性综合测试仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | 变频串联谐振耐压试验装置 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | SF6气体检漏仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | SF6微水测量仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | 接地电阻测试仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | 开关接触电阻测试仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 多功能变比测试仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 氧化锌避雷器特性测试仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | 电缆故障测试仪（闪测仪、定点仪、路径仪） | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | 气体检测仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 4 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | 局部放电在线监测仪 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | 示波器 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 便携式故障录波器 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 数字双钳相位伏安表 | 具体要求详见技术规格书部分 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 注：1、表中为初步设计规格数量，最终规格数量以施工图为准，采购人可根据施工图对以上规格数量进行调整。 2、交货时间及地点具体以采购人的书面传真通知为准。 3、具体规格型号与电商平台不一致的，以采购文件清单为准；必须保证平台上的总价与锡线下递交的正本报价文件的总价一致（线上线下总价一致） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

具体规格型号，详见采购文件。